Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

от   «19»12.2013    № 910

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

СВИРСКА НА 2010 - 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

г. Свирск

2010 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010-2015 год и на период до 2020 года (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» |
| Участники муниципальной программы | Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании всех форм собственности, бюджетные структуры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «город Свирск» |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «город Свирск» |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования «город Свирск». 2.Стимулирование населения города Свирска к использованию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды. 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования «город Свирск». 4.Усиление мер муниципальной поддержки энергосервисных услуг в бюджетном секторе. 5.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск». 6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Свирск». 7.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности промышленными предприятиями муниципального образования «город Свирск». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2010-2020 годы |
| Основные целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск». 2. Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ). потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск». 3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования «город Свирск». 4. Доля объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск». 5. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск». 6. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск». |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению г.Свирска на 2013-2020г. Программа энергосбережения ООО «ТЭС» на 2012-2020г. Программа энергосбережения ООО «ЦК» на 2012-2020г. Программа энергосбережения ООО «Тепловые сети» на 2012-2020г. Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «город Свирск». |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды. 2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии. 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования «город Свирск». 4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе. 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск». 6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Свирск». 7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «город Свирск» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет – 175,846 млн. рублей, в том числе: 2010 год – 6,862 млн. рублей; 2011 год – 48,005 млн. рублей; 2012 год – 25,51 млн. рублей; 2013 год – 18,930 млн. рублей; 2014 год – 17,056 млн. рублей; 2015 год – 22,992 млн. рублей. 2016 год – 14,310 млн. рублей. 2017 год – 4,611 млн. рублей. 2018 год – 4,773 млн. рублей. 2019 год – 6,351 млн. рублей. 2020 год – 6,446 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет – 8,729 млн. рублей, в том числе: 2010 год – 0 млн. рублей; 2011 год – 0,184 млн. рублей; 2012 год – 0,351 млн. рублей; 2013 год – 0,273 млн. рублей; 2014 год – 4,881 млн. рублей; 2015 год – 2,84 млн. рублей. 2016 год – 0,04 млн. рублей. 2017 год – 0,04 млн. рублей. 2018 год – 0,04 млн. рублей. 2019 год – 0,04 млн. рублей. 2020 год – 0,04 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет –13,207 млн. рублей, в том числе: 2010 год – 0,350 млн. рублей; 2011 год – 0,625 млн. рублей; 2012 год – 0,708 млн. рублей; 2013 год – 0,054 млн. рублей; 2014 год – 0,25 млн. рублей; 2015 год – 0,38 млн. рублей. 2016 год – 9,42 млн. рублей. 2017 год – 1,42 млн. рублей. 2018 год – 0 млн. рублей. 2019 год – 0 млн. рублей. 2020 год – 0 млн. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет – 153,910 млн. рублей, в том числе: 2010 год – 6,512 млн. рублей; 2011 год – 47,196 млн. рублей; 2012 год – 24,451 млн. рублей; 2013 год – 18,603 млн. рублей; 2014 год – 11,925 млн. рублей; 2015 год – 19,772 млн. рублей; 2016 год – 4,851 млн. рублей; 2017 год – 3,151 млн. рублей; 2018 год – 4,733 млн. рублей; 2019 год – 6,311 млн. рублей; 2020 год – 6,406 млн. рублей; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного и областного бюджетов на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, а так же затрат, необходимых для реализации программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» – 35%. 2. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%. 3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%. 4. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 60%. 5. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%. 6. Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%. 7. Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объёма потребления энергоресурсов БУ не менее 3%. до 2015г. Общее снижение в сопоставимых условиях объёма потребления энергоресурсов БУ 15% - до 2015г. и не менее 20% за весь период реализации программы. |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным потребителем энергетических ресурсов на территории муниципального образования «город Свирск» является население, бюджетные учреждения и предприятия.

По тепловой энергии уровень потребления составляет:

население – 75,8%,

бюджетные учреждения - 10,3%,

прочие – 13,9%.

По потреблению воды питьевого качества:

население – 71,85%,

бюджетные учреждения – 3,07%,

прочие – 25,08%.

По потреблению электрической энергии:

население – 75,19%,

бюджетные учреждения - 6,0%,

прочие – 18,81%.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

Фактическое удельное потребление по показаниям общих приборов учета воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление - в 2-3 раза.

Договоры на поставку тепла и воды, заключаемые поставщиком ресурсов с потребителем на основе расчетов по нормативам, отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижения затрат. При регулировании тарифов в соответствии с действующим законодательством применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) или метод индексации ранее утвержденных тарифов. В обязательном порядке анализируется фактическая себестоимость за предыдущие периоды.

В то же время предприятия не имеют ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-0,8% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.

В существующем жилищном фонде  значительную долю многоквартирных домов составляют дома из сборного железобетона, являющиеся по проектным данным самыми энергорасточительными сооружениями. Фактические теплопотери в таких домах на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее значительные теплопотери в зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42% для пятиэтажных зданий) и окна (32% для пятиэтажных зданий). Дополнительные теплопотери вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий.

Суммарная протяженность тепловых сетей города составляет 24,82 км (в двухтрубном исполнении), в том числе магистральные тепловые сети – 6,28 км., распределительные тепловые сети 17,96 км. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 30%.

Велики также потери воды в тепловых сетях через свищи, образующиеся из-за наружной и внутренней коррозии. Потери тепла, связанные с утечками, можно оценить в 10-15%.

После проведённой технической инвентаризации тепловых сетей в декабре 2013 года МУП «Бюро технической инвентаризации города Иркутска», протяжённость тепловых сетей муниципального образования «город Свирск» составила 22,891 км. (21,284 км. - город Свирск и 1,607 км. - микрорайон «Берёзовый»). В соответствии с утверждённой Постановлением Администрации № 928 от 19.12.2013 г.  схемой теплоснабжения муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год, прогнозируемые теплопотери до 2020 г. в тепловых сетях сократятся до 7,3%.

Потери электрической энергии при передаче по распределительным сетям составляют в среднем 16%.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется по открытой системе (из системы теплоснабжения), что отрицательно сказывается на качестве горячей воды и гидравлических режимах подачи теплоносителя.

Энергоресурсосберегающая политика в жилищно-коммунальном хозяйстве  позволит  произвести сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Существующие магистральные водопроводные сети холодного водоснабжения введены в эксплуатацию в 50-х годах протяженностью 22 000 метров, протяженность внутриквартальных сетей составляет 14 100 метров. Анализ баланса водопотребления показывает, что разница между объемами полученной  и потребленной водой в соответствии с нормативами, составляет 46,7%. Большую часть не распределенной воды в виду ветхости  сетей составляют утечки – 30%.

После проведённой технической инвентаризации водопроводных сетей в декабре 2013 года МУП «Бюро технической инвентаризации города Иркутска», протяжённость водопроводных сетей муниципального образования «город Свирск» составила 38,829 км. В соответствии с утверждённой Постановлением Администрации № 310 от 25.05.2015 г.  схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Свирск» на перспективу до 2024 года, прогнозируемые потери воды до 2020 г. в водопроводных сетях сократятся до 16,7%.

Анализ систем учета топливно-энергетических ресурсов позволяет сделать вывод о необходимости и возможности оборудования приборами учета  тепловой энергии 46 многоквартирных домов. В настоящее время муниципальные учреждения оборудованы приборами учёта тепловой энергии в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.

Сети предприятий поставщиков топливно-энергетических ресурсов и промышленные предприятия получатели таких ресурсов на границах эксплуатационной ответственности оборудованы приборами учета.

РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «город Свирск».

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования «город Свирск».

2. Стимулирование населения муниципального образования «город Свирск» к использованию приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования «город Свирск».

4. Усиление мер поддержки энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск».

6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Свирск».

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «город Свирск».

Эти направления отражены в целевых показателях программы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов местного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, снижение тарифной нагрузки на население при оплате за коммунальные услуги и, следовательно, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Расчет целевых показателей (Приложение № 2) осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в программу, с применением индикаторов, отражающих общее состояние муниципального образования «город Свирск»  в области энергосбережения. Для расчета показателей проведен сбор общих сведений по бюджетным учреждениям, предприятиям поставщиками коммунальных ресурсов с 2007 (Приложение № 1).

Срок реализации программы 2010-2020 годы.

РАЗДЕЛ  3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В рамках программы определены следующие основные мероприятия:

1. Оказание  поддержки собственникам помещений в проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

2. Организация проведения энергетического обследования действующих систем коммунальной инфраструктуры;

3. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

4. Освещение хода реализации программы в средствах массовой информации.

5. Программой не предусмотрены мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, в виду отсутствия таких объектов на территории муниципального образования.

6. Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом данной программой не предусмотрены в виду отсутствия  газоснабжения на территории муниципального образования.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведены в Приложении № 3 программы.

РАЗДЕЛ  3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

В рамках реализации программы не предусмотрено выделение подпрограмм.

РАЗДЕЛ  4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА СВИРСКА

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ).

РАЗДЕЛ  5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2)  планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования;

4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников программы (по основным мероприятиям программы) и участников мероприятий программы (по мероприятиям, включенным в областные целевые программы).

3. Организационные риски, связанные с:

1) ограниченностью кадрового потенциала муниципальных учреждений, принимающих участие в программе;

С целью ограничения организационных рисков необходимо:

- решать вопросы, связанные с обучением специалистов в области  энергосбережения. Указанные кадровые мероприятия должны осуществляться ответственным исполнителем программы во взаимодействии с участниками программы. 	Выполнение мероприятий программы качественно и в срок возможно при условии достаточности кадровых ресурсов  участников программы.

## РАЗДЕЛ 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЁМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения названных целей и задач администрация муниципального образования «город Свирск»  организовывает выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание  поддержки собственникам помещений в проведении работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;

2. Организация проведения энергетического обследования действующих систем коммунальной инфраструктуры;

3. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

4. Освещение хода реализации программы в средствах массовой информации.

5. Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом данной программой не предусмотрены в виду отсутствия  газоснабжения на территории муниципального образования.

Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2010-2020 годах составляет 175,846 млн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 8,729 млн. рублей, за счет средств местного бюджета составляет 13,207 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 153,910 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств местного  бюджета на текущий год определен в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета, на основании принятого решения представительного органа муниципального образования «город Свирск», с учетом потребности на реализацию мероприятий  в области энергосбережения.

Оценка объёмов ассигнований на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года» за счет всех источников по годам и исполнителям изложена в таблице.

Таблица

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года» за счет всех источников по годам реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов всего, млн.руб. | Оценка расходов, (млн. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Установка и поверка приборов учета потребляемых энергоресурсов | МУ «Департамент единого Заказчика», Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по жизнеобеспечению, управляющие компании, Управление департамента социальной защиты населения Иркутской области по г.Черемхово и Черемховскому району | Местный бюджет | 1,04 | 0,33 | 0,03 | 0,513 | 0,032 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,97 | 0 | 0,1221 | 0,2362 | 0,251 | 0,125 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 21,97 | 0 | 8,35 | 9,028 | 3,362 | 0 | 0 | 0,63 | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,34 |
| 2 | Обучение персонала | Комитет по жизнеобеспечению | Местный бюджет | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Информационное сопровождение | Комитет по жизнеобеспечению, информационный центр | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Энергетическое обследование | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по жизнеобеспечению, Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании | Местный бюджет | 0,811 | 0 | 0,594 | 0,195 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,1989 | 0 | 0,062 | 0,1149 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 20,086 | 0 | 12,39 | 6,54 | 1,1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение мероприятий по улучшению энергетической ффективности объектов муниципальной собственности | Комитет по жизнеобеспечению (соисполнитель МУ «Департамент единого Заказчика»), Отдел образования. | Местный бюджет | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 9,42 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,756 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов предприятий ЖКХ | Управляющие компании, ООО «УК «Водоканал», ООО «ВСЭ-Сети», ООО «Центральная котельная», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Тепловые сети» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 111,86 | 6,51 | 26,45 | 8,88 | 14,084 | 11,93 | 19,77 | 4,21 | 3,05 | 4,71 | 6,18 | 6,07 |
| 7 | Итого по программе: |  | Местный бюджет | 13,21 | 0,35 | 0,625 | 0,708 | 0,054 | 0,25 | 0,38 | 9,42 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 8,73 | 0 | 0,184 | 0,351 | 0,273 | 4,881 | 2,84 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 153,91 | 6,512 | 47,196 | 24,451 | 18,603 | 11,925 | 19,772 | 4,849 | 3,151 | 4,733 | 6,311 | 6,406 |
|  |  |  | Всего: | 175,84 | 6,862 | 48,005 | 25,510 | 18,93 | 17,056 | 22,992 | 14,308 | 4,611 | 4, 773 | 6,351 | 6,446 |

Средства областного бюджета привлекаются в рамках участия муниципального образования «город Свирск» в программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.12.2010 года № 318-пп и в других областных и федеральных программах.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению.

## РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Ожидается, что в результате реализации программы за период с 2010 по 2020 годы удастся достичь следующих показателей:

##### 1. Доля объемов  тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» – 35%.

##### 2. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%.

##### 3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%.

##### 4. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 60%.

##### 5. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой в МКД на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%.

##### 6. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования «город Свирск» - 100%;

7. Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объёма потребления энергоресурсов БУ не менее  3%. до 2015г. Общее снижение в сопоставимых условиях объёма потребления энергоресурсов БУ 15% - до 2015г. и не менее 20% за весь период реализации программы.

Реализация программы позволит обеспечить:

1) проведение преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты энергосервисного обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры и повышение доступности привлечения средств внебюджетных источников для этих целей;

2) проведение оптимизации структуры топливно-энергетического баланса ресурсоснабжающих организаций;

3) обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики города Свирска, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

5) повышение информированности населения по вопросам энергосбережения на территории муниципального образования «город Свирск».

Реализация программы будет способствовать  созданию в муниципальном образовании комфортной  среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами нормативного качества.

В результате реализации программы к 2020 году должны быть созданы предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемого следующими целевыми ориентирами:

приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения муниципального образования «город Свирск»  уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Руководитель аппарата администрации 		            	                 Г.А.Макогон

Приложение № 1

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

О Б Щ И Е   С В Е Д Е Н И Я

для расчета целевых показателей

| №п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 2,797 | 3,292 | 2,918 | 3,194 | 3,647 | 3,223 | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 29,39 | 29,88 | 30,41 | 29,03 | 25,32 | 25,91 | 24,36 | 24,43 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО (по сетям Облкоммунэнерго) | тыс. кВтч | 30 627 | 30 610 | 31 766 | 37 519 | 34 850 | 36 380 | 35 038 | 35 903 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 75,89 | 81,13 | 83,91 | 92,15 | 89,6 | 90,0 | 82,7 | 81,2 |
| 5 | Объем потребления воды МО(22-ЖКХ) | тыс. куб.м. | 1 646,69 | 1 597,90 | 1 334,20 | 1 252,85 | 1 286,90 | 1 204,82 | 1 129,90 | 1 166,4 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 30 014,00 | 29 998,00 | 31290 | 36 768,62 | 34153 | 35652,6 | 34687,1 | 35 544 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 8,4 | 12,9 | 17,9 | 31,3 | 43,6 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 320 | 420 | 395 | 441,5 | 507,7 | 552,3 | 766,4 | 883,7 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 0,407808 | 0,538198 | 0,793786 | 1,2267 | 2,1237 | 2,13 | 2,17 | 2,27 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 589,61 | 589,61 | 679,54 | 826,7 | 919,1 | 954,60 | 1041,98 | 1068,74 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м | 8,07 | 8,36 | 11,03 | 12,17 | 13,2 | 13,86 | 17,56 | 19,58 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 20 137,83 | 20 226,23 | 21 236,47 | 18 620,52 | 23 271,23 | 21 855,50 | 20 432,60 | 20 512,25 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,0189 | 0,0166 | 0,0151 | 0,0152 | 0,0126 | 0,0088 | 0,0128 | 0,0109 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,0028 | 0,0032 | 0,0037 | 0,003 | 0,0125 | 0,0067 | 0,0111 | 0,0108 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1 931,00 | 1 962,00 | 2 381,00 | 1 274,29 | 1 907 | 5 583 | 5 925 | 7 017 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 7 400 | 7 400 | 11 678 | 6 790 | 24 400 | 26 563 | 28 002 | 39 640 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 8 821,0 | 9 174,0 | 9 477,0 | 8 046,4 | 6 595,0 | 4 481,0 | 3 839,0 | 3 485 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 34 908 | 34 908 | 35 823 | 29 858 | 24 333 | 15 312 | 14 053 | 11 286 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 15 002,00 | 15 002,00 | 32 844,00 | 29 985,81 | 42 730,00 | 34 084,00 | 38 076,00 | 35 685 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 722 | 716 | 773 | 677 | 907 | 963 | 1 199 | 1 136 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 34 710 | 28 569 | 9 890 | 10 484 | 9 594 | 7 613 | 128 | 445 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 901 | 894 | 352 | 211 | 105 | 75 | 4 | 33 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 2 023 000 | 1 836 000 | 1937000 | 1 501 907 | 2 293 000 | 2 497 000 | 2 420 000 | 2 404 000 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м. | 36 806,65 | 36 806,65 | 36 806,65 | 39 419,08 | 40 737,08 | 41 874,66 | 41 874,66 | 41 874,66 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Площадь БУ, в которой расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 202 063 | 257 747 | 264 972 | 339 577 | 400 455 | 534 405 | 759 882 | 551 265 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 7 858 | 8 557 | 10 561 | 11 772 | 15 003 | 13 697 | 11 850 | 14 661 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 9 097,52 | 3 212,49 | 3 056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которого проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 31 | 32 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 27 | 28 | 27 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 71 282,54 | 65 772,77 | 134 796,80 | 147 177,84 | 219 238 | 383 680 | 489 980 | 281 955 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 33 790 | 382 435 | 215 910 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 21 589,52 | 25 263,86 | 22 914,23 | 24 824 | 24 960 | 23 072 | 25 871 | 27 164 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 5 218 | 4 798 | 4 442 | 4 220 | 4 052 | 3 874 | 3 600 | 3 345 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемый (используемый) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 10 797 000 | 11 164 000 | 11 577 000 | 12 607 000 | 11 740 000 | 12 173 100 | 10 920 000 | 11 635 000 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемый (используемый) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 10 581 000 | 10 941 000 | 11 403 000 | 12 358 000 | 11 505 000 | 11 868 800 | 10 679400 | 11 396 000 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 11 818 000 | 12 161 000 | 12 654 000 | 12 358 000 | 11 508 000 | 11 932 000 | 10 703 380 | 11 178 600 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 193 245 | 268 273 | 286 536 | 197 381 | 195 000 | 174 330 | 523 450 | 1 722 000 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 11 582 000 | 11 918 000 | 12464000 | 12 103 000 | 11 278 000 | 11 693 360 | 9 976 300 | 9 244 200 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемый (используемый) в жилых домах МО | Гкал | 1 679 | 1 810 | 2 064 | 2 486 | 2 445 | 2 611 | 2 363 | 2 315 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемый (используемый) в жилых домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 37 | 54,66 | 109,5 | 249 | 322 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО | Гкал | 69 820 | 73 536 | 76 965 | 82 618 | 60 246 | 62 566 | 57 627 | 56 850 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 8 543 | 15 980 | 28 022 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб. м | 154 417 | 159 077 | 175 088 | 188 499 | 184 979 | 183 954 | 167 927 | 223 743 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 3 550 | 7 200 | 9 327 | 27 562 | 89 667 | 92 238 | 123 296 | 153 874 |
| 56 | Объем воды, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО | куб. м | 623 349 | 655 639 | 709 058 | 803 753 | 819 096 | 646 449 | 551 983 | 483 401 |
| 57 | Объем воды, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 68 100 | 247 324 | 264 247 | 293 609 | 331 806 | 363 796 |
| 58 | Объем воды, потребляемый (используемый) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 15 489 | 18 484 | 49 301 | 99 061 | 236 736 | 281 042 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Число жилых домов, (многоквартирные дома) | шт. | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 131 | 129 | 126 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (многоквартирные дома) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 746 | 40 108 | 45 116 | 107 583 | 132 891 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 5 720 | 5 834 | 6 387 | 6 899 | 6 963 | 8 087 | 7 167 | 7 222 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 36 136 | 142 171 | 189 019 | 193 680 | 205 236 | 222 974 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов пот-ния) | кв. м. | 201 566 | 200 951 | 201 392 | 189 392 | 106 742 | 107 949 | 96 230 | 29 738 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м. | 161 273,97 | 161 273,97 | 161 273,97 | 161 273,97 | 164 878,47 | 163 408,10 | 169 524,12 | 171 060,22 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м. | 1 756,70 | 1 756,70 | 1 756,70 | 1256,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,170453 | 0,167671 | 0,171533 | 0,172229 | 0,175526 | 0,175691 | 0,173389 | 0,17783 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 3 863 000 | 5 627 000 | 5 854 000 | 4 153 000 | 4 328 000 | 4 147 200 | 4 399 300 | 4 563 400 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 35 729 | 34 110 | 32 970 | 33 852 | 30 727 | 32 846 | 23 078 | 25 309 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 1 585 790 | 1 329 100 | 1 171 290 | 1 252 463 | 1 073 760 | 815 592 | 358 290 | 243 693 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 1 225 962 | 1 220 736 | 1 280 688 | 1 259 049 | 1 280 217 | 1 265 439 | 1 264 870 | 1 296 052 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель аппарата администрации -					Г.А. Макогон

Приложение № 2

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

РА С Ч Ё Т

целевых  показателей энергетической эффективности

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из Приложения 1) | Значение целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | план |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 10,508 | 9,077 | 10,422 | 9,089 | 6,944 | 8,039 | 7,165 | 6,787 | 9,046 | 8,755 | 8,464 | 8,172 | 7,881 | 8,420 | 8,083 | 7,76 | 7 | 6,31 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889 |
| А.2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 98,0 | 98,0 | 98,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 4,9 | 4,8 | 7,3 | 9,1 | 14,4 | 19,9 | 37,8 | 53,7 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 19,4 | 26,3 | 29,6 | 35,2 | 39,5 | 45,8 | 67,8 | 75,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 14,81 | 19,25 | 24,45 | 19,74 | 99,21 | 75,71 | 86,25 | 99,50 | 24,56 | 26,55 | 28,55 | 30,55 | 32,54 | 36,45 | -4,29 | -7,93 | 32,54 | 34,54 |  |
| А.7 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n) - п.15.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2015г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2015г. |
| А.8 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | 0 | 0 | 0 | 00! | 00! | 0 | 0 | 0 | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! | 00! |  |
| Группа В. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 0 | 0 | 4 616,29 | 4135,32 | 10388,38 | 7195,00 | 9742,13 | 10843,39 | 4260,90 | 5109,47 | 5958,05 | 5958,05 | 7655,19 | 6085,09 | 2368,86 | 3091,08 | 7655,19 | 8503,77 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0 | 0 | 1 882,56 | 1686,42 | 4236,46 | 2934,18 | 3972,92 | 4422,02 | 1737,63 | 2083,68 | 2429,74 | 2429,74 | 3121,85 | 2481,55 | 966,04 | 1260,57 | 3121,85 | 3467,90 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс .Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | 0 | 10,34 | 0,62 | 10,25 | 25,74 | 17,83 | 24,14 | 26,87 | 10,56 | 12,66 | 14,76 | 16,87 | 18,97 | 15,08 | 5,87 | 7,66 | 18,97 | 21,07 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.*п.12.(2007) | 0 | 6 094,30 | 366,92 | 6 041,63 | 15 177,23 | 10 511,77 | 14 233,07 | 15 842,01 | 6225,09 | 7464,85 | 8704,60 | 9944,35 | 11184,10 | 8890,21 | 3460,86 | 4516,02 | 11184,10 | 12423,85 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | 0 | 248,19903 | 13,503 | 222,340 | 558,541 | 386,846 | 523,795 | 583,005 | 229,091 | 274,716 | 320,340 | 365,964 | 411,589 | 327,171 | 127,364 | 166,195 | 411,589 | 457,213 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | 0 | 2 002,97 | 108,97 | 1794,28 | 4507,43 | 3121,85 | 4227,02 | 4704,85 | 1848,77 | 2216,95 | 2585,14 | 2953,33 | 3321,52 | 2640,27 | 1027,83 | 1341,19 | 3321,52 | 3689,71 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1 | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,261 | 0,265 | 0,204 | 0,188 | 0,078 | 0,210 | 0,212 | 0,177 | 0,159 | 0,158 | 0,156 | 0,154 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |  |
| С.2 | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,253 | 0,263 | 0,265 | 0,269 | 0,271 | 0,293 | 0,273 | 0,309 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |  |
| С.3 | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) | 0 | 0,004 | -0,061 | -0,016 | -0,110 | 0,132 | 0,001 | -0,035 | -0,029 | -0,001 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.4 | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) | 0 | 0,0101 | 0,0017 | 0,0049 | 0,0015 | 0,0216 | -0,0195 | 0,0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.6 | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0,968 | 0,991 | 1,298 | 1,436 | 3,468 | 1,392 | 1,291 | 1,744 | 1,692 | 1,703 | 1,724 | 1,747 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |  |
| С.7 | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 20,778 | 20,953 | 42,489 | 44,292 | 47,111 | 35,394 | 31,756 | 31,413 | 42,963 | 41,675 | 40,424 | 39,212 | 38,035 | 36,894 | 36,156 | 36,156 | 36,156 | 36,156 |  |
| С.8 | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | 38,524 | 31,956 | 28,097 | 49,687 | 91,371 | 101,507 | 32,000 | 13,485 | 44,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.9 | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) | 0 | 0,174 | 21,536 | 1,803 | 2,819 | -11,718 | -3,637 | -0,344 | -1,329 | -1,289 | -1,250 | -1,213 | -1,176 | -1,141 | -0,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n →2020г. |
| С.10 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n) - C.8.(n-1) | 0 | -6,567 | -3,860 | 21,591 | 41,684 | 10,135 | -69,507 | -18,515 | -5,211 | -44,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.11 | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу водына обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.8./С.7. | 1,8540 | 1,5252 | 0,6613 | 1,1218 | 1,9395 | 2,8679 | 1,0077 | 0,4293 | 1,0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.12 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 54,963 | 49,882 | 52,626 | 38,101 | 56,288 | 59,630 | 57,792 | 57,409 | 36,933 | 32,149 | 27,364 | 22,580 | 17,796 | 35,822 | 21,719 | 14,734 | 17,796 | 13,012 |  |
| С.13 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.14 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) | 0 | -5,081 | 2,744 | -14,525 | 18,187 | 3,343 | -1,839 | -0,382 | -1,168 | -4,784 | -4,784 | -4,784 | -4,784 | 18,026 | -14,103 | -6,985 | 3,062 | -4,784 | где n →2020г. |
| С.15 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | C.13.(n)-С.13.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.16 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.13./С.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.17 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./(п.27.+п.29.))*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 17,96 | 17,62 | 20,08 | 13,67 | 22,43 | 55,47 | 60,68 | 66,82 | 64,00 | 62,08 | 60,22 | 58,41 | 56,66 | 54,96 | 53,86 | 53,86 | 53,86 | 53,86 |  |
| С.19 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 30,18 | 34,43 | 76,86 | 74,09 | 81,66 | 81,74 | 99,66 | 98,77 | 97,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.21 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1 | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n)*100% | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.21.2 | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007)*100% | 3,9 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 7,4 | 6,8 | 5,9 | 7,3 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |
| С.22 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1 | для фактических условий | % | С.21.1.(n) - C.21.1.(n-1) | 0 | -0,569 | 0,666 | -0,519 | 0,280 | -1,183 | -1,004 | 1,100 | 0,048 | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 | 0,289 | 0,869 | -0,640 | -0,518 | -0,060 | где n →2020г. |
| С.22.2 | для сопоставимых условий | % | С.21.2.(n) - C.21.2.(n-1) | 0 | 0,346 | 0,992 | 0,599 | 1,599 | -0,646 | -0,914 | 1,391 | -0,175 | -0,170 | -0,164 | -0,160 | -0,155 | -0,050 | -0,050 | -0,049 | -0,049 | -0,048 | где n →2020г. |
| С.23 | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 4,50 | 1,25 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.24 | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n) - C.23.(n-1) | 0 | -3,256 | -0,093 | -1,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.25 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п.37./п.36)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,1 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.26 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| С.27 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | (п.40/п.39.)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 6,67 | 10,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |  |
| С.28 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п.42/п.41.)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 8,807 | 78,051 | 76,576 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.29 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | 4,138 | 5,265 | 5,159 | 5,882 | 6,160 | 5,956 | 7,186 | 8,121 | 6,393 | 6,393 | 6,393 | 6,393 | 6,393 | 8,121 | 8,121 | 8,121 | 8,121 | 8,121 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 98,00 | 98,00 | 98,50 | 98,02 | 98,00 | 97,50 | 97,80 | 97,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 1,64 | 2,21 | 2,26 | 1,60 | 1,69 | 1,46 | 4,89 | 15,40 | 2,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 98,00 | 98,00 | 98,50 | 97,94 | 98,00 | 98,00 | 93,21 | 82,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 2,24 | 4,19 | 10,54 | 13,91 | 1 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,442 | 13,654 | 27,730 | 49,291 | 10 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 2,30 | 4,53 | 5,33 | 14,62 | 48,47 | 50,14 | 73,42 | 68,77 | 30 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 0 | 0 | 9,6 | 30,8 | 32,3 | 45,4 | 60,1 | 75,3 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 0 | 0 | 2,2 | 2,3 | 6,0 | 15,3 | 42,9 | 58,1 | 3,39 | 4,30 | 5,21 | 6,12 | 7,03 | 24,80 | -15,45 | -21,71 | 7,03 | 7,93 |  |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 9 | 42 | 7 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 9,92 | 5,43 | 0 | 6,62 | 30,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.13 | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,098 | 0,192 | 0,151 | 0,213 | 0,048 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |  |
| D.14 | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с прим расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | 0,325 | 0,342 | 0,323 | 0,355 | 0,343 | 0,309 | 0,295 | 0,276 | 0,325 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | снижение до 0,312 Гкал/м2 по 306 |
| D.15 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,049 | 0,094 | -0,041 | 0,062 | -0,001 | 0,152 | -0,020 | -0,020 | -0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0,0496 | 0,0981 | 0,1918 | 0,1509 | 0,2133 | -0,0015 | 0,1504 | 0,1304 | 0,1104 | 0,1024 | 0,1024 | 0,1024 | 0,1024 | 0,1024 | 0,1024 | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. В расчёта взяты данные 2010г., при отсутствии данных 2007г. |
| D.16 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | 0,017 | -0,019 | 0,032 | -0,012 | -0,034 | -0,014 | -0,019 | -0,030 | -0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(2007) | 0 | 0,017 | -0,002 | 0,030 | 0,018 | -0,016 | -0,030 | -0,049 | 0,000 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | -0,013 | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. |
| D.17 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1 | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 0 | 0 | 0 | 7,157 | 3,498 | 1,613 | 1,955 | 1,294 | 6,755 | 1,560 | 1,733 | 1,950 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 |  |
| D.17.2 | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 7,16 | 6,92 | 6,24 | 5,95 | 5,56 | 6,55 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | В расчёте взяты данные 2010г., при отсутствии данных 2007г. |
| D.18 | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с исп. приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 0 | 0 | 2,143 | 1,933 | 1,872 | 1,992 | 2,217 | 2,322 | 1,875 | 1,819 | 1,765 | 1,712 | 1,660 | 1,644 | 1,627 | 1,611 | 1,595 | 1,579 |  |
| D.19 | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.68. | 0,748 | 0,756 | 0,823 | 0,850 | 0,893 | 0,850 | 0,464 | 2,349 | 0,887 | 0,924 | 0,961 | 0,998 | 1,036 | 1,637 | 1,136 | 0,249 | 1,036 | 1,073 |  |
| D.20 | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) | 0 | 2,143 | -0,209 | -0,209 | -0,061 | 0,120 | 0,225 | 0,104 | -0,058 | -0,056 | -0,055 | -0,053 | -0,051 | -0,017 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(2007) | 0 | 2,143 | 1,933 | 1,933 | 1,872 | 1,992 | 2,217 | 2,322 | 1,875 | 1,819 | 1,765 | 1,712 | 1,660 | 1,644 | 1,627 | 1,611 | 1,595 | 1,579 | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. |
| D.21 | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n)-D.19.(n-1) | 0 | 0,007 | 0,067 | 0,027 | 0,043 | -0,043 | -0,386 | 1,886 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,601 | -0,501 | -0,887 | 0,787 | 0,037 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(2007) | 0 | 0,007 | 0,075 | 0,101 | 0,144 | 0,101 | -0,285 | 1,601 | 0,139 | 0,176 | 0,213 | 0,250 | 0,287 | 0,889 | 0,387 | -0,500 | 0,287 | 0,324 | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г. |
| D.22 | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1 | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0 | 0 | 0,384 | 0,439 | 0,477 | 0,426 | 0,209 | 1,012 | 0,473 | 0,508 | 0,545 | 0,583 | 0,624 | 0,996 | 0,698 | 0,154 | 0,649 | 0,679 |  |
| D.22.2 | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | 0,349 | 0,353 | 0,384 | 0,397 | 0,417 | 0,397 | 0,216 | 1,097 | 0,414 | 0,431 | 0,449 | 0,466 | 0,483 | 0,764 | 0,530 | 0,116 | 0,483 | 0,501 | В расчёта взяты данные 2009г., при отсутствии данных 2007г. |
| D.23 | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.49.)/п.69. | 137,4 | 141,7 | 148,0 | 151,7 | 138,2 | 144,2 | 121,8 | 120,7 | 147,1 | 142,7 | 138,4 | 134,3 | 130,2 | 126,3 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 123,8 |  |
| D.24 | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. | 122,96 | 126,94 | 99,05 | 198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.25 | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n)-D.23.(n-1) | 0 | 4,3 | 6,3 | 3,7 | -13,5 | 6,0 | -22,3 | -1,2 | -4,6 | -4,4 | -4,3 | -4,2 | -4,0 | -3,9 | -2,5 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(2007) | 0 | 4,3 | 10,6 | 14,2 | 0,8 | 6,8 | -15,6 | -16,8 | 9,7 | 5,3 | 1,0 | -3,1 | -7,2 | -11,1 | -13,6 | -13,6 | -13,6 | -13,6 | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. |
| D.26 | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n)-D.24.(n-1) | 3,985 | 3,985 | -27,893 | 99,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,944 | -192,194 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.26.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(2007) | 3,985 | 3,985 | -23,908 | 75,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,236 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | -122,958 | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. |
| D.27 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1 | для фактических условий | - | D.24./D.23. | 0,895 | 0,896 | 0,669 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2 | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | 0,89 | 0,92 | 0,72 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28 | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.29 | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.30 | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1 | для фактических условий | тыс. .куб.м./кв.м. | D.28.(n)-D.28.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2 | для сопоставимых условий | тыс. куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. |
| D.31 | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1 | для фактических условий | тыс. куб.м./кв.м. | D.29.(n)-D.29.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2 | для сопоставимых условий | тыс. куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. |
| D.32 | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1 | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2 | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1 | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | п.73(n) -п.73.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.2 | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | п.74.(n) -п.74.(n-1) | 0 | -0,0028 | 0,0039 | 0,0007 | 0,0033 | 0,0002 | -0,0023 | 0,0044 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |  | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п.75.(n) -п.75.(n-1) | 0 | 1 764 000 | 227 000 | -1 701 000 | 175 000 | -180 800 | 252 100 | 164 100 | -1 649 970 | -1 600 471 | -1 552 457 | -1 505 883 | -1 460 707 | -1 446 100 | -1 431 639 | -1 417 322 | -1 403 149 | -1 389 117 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | п.76.(n) -п.76.(n-1) | 0 | -1 619 | -1 140 | 882 | -3 125 | 2 119 | -9 768 | 2 231 | 856 | 830 | 805 | 781 | 757 | 750 | 742 | 735 | 728 | 720 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п.77.(n) -п.77.(n-1) | 0 | -256 690 | -157 810 | 81 173 | -178 703 | -258 168 | -457 302 | -114 597 | 78 738 | 76 376 | 74 084 | 71 862 | 69 706 | 69 009 | 68 319 | 67 636 | 66 959 | 66 290 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. |
| Е.6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | п.78.(n) - п.78.(n-1) | 0 | -5 226 | 59 952 | -21 639 | 21 168 | -14 778 | -569 | 31 182 | -20 990 | -20 360 | -19 749 | -19 157 | -18 582 | -18 396 | -18 212 | -18 030 | -17 850 | -17 671 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n →2020г. |
| F.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n →2020г. |

Руководитель аппарата администрации 											Г.А.Макогон

Приложение № 3

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

М Е Р О П Р И Я Т И Я

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования «город Свирск» на 2011- 2015 год и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Исполнитель | Срок испол-нения, год | Стоимость, тыс. руб. | Всего план | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2010 | план 2011 | факт 2011 | план 2012 | факт 2012 | план 2013 | факт 2013 | план 2014 | факт 2014 | план 2015 | план 2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Установка и поверка приборов учёта |
|  | на объектах социальной сферы |  |
|  | тепловой энергии |  |  | 3 шт. |  |  | 1 шт. | 1шт |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МОУ "СОШ №1 г.Свирска"; | МУ «Департамент единого заказчика» администрации МО «город Свирск» | 2010г.-2015 г. | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 | Средства местного бюджета |
| 1.2 | МБЛУ "Больница г.Свирска" (стационар) | МУ «Департамент единого заказчика» администрации МО «город Свирск» | 2010г.-2015 г. | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
| 1.3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Свирска" | МУ "Отдел образования МО "город Свирск" | 2012г. |  |  |  | 150,00 | 127,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
| 1.4 | Поверка приборов учёта тепловой энергии и горячей воды | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск" | 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | Средства местного бюджета |
|  | ИТОГО: |  |  | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 127,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 580,00 |  |
|  | на жилых домах: |
| 1.5 | холодной воды | Специализированные организации |  |  | 32 шт. | 5 шт | 107 шт. | 5шт. | 42шт. | 7 | 8 шт. | 19 шт. | 2 шт. | 8шт. | 5шт. | 4шт. | 14шт. | 10шт. |  | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|  | Жилой фонд города Свирска |  |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 170,00 | 5,31 | 670,32 |  | 420,00 | 74,56 |  | 185,42 | 37,28 | 94,90 | 46,62 | 20,00 | 128,39 | 88,93 | 1676,44 | Внебюд-жетные источники |
|  | Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" |  |  |  |  |  | 69,00 |  |  |  | 155,92 |  |  |  |  |  |  |  | 224,92 | Внебюд-жетные источники |
| 1.6 | тепловой энергии и горячей воды |  |  |  | 41 шт. | 7 шт. | 34 шт. | 5 | 15шт. | 13 | 15 шт. | 12шт. | 4 шт. | 16 шт | 4 шт. |  |  | 2 шт. |  |  |
|  | Жилой фонд города Свирска |  |  |  |  | 275,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|  |  |  |  |  | 122,10 |  | 236,20 | 236,20 | 127,00 | 98,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,30 | средства областного бюджета |
|  |  |  |  |  | 8077,90 | 403,90 | 6239,21 | 1005,58 | 1855,32 | 1291,06 | 1363,06 | 1106,20 | 515,00 | 539,16 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 248,87 | 18895,01 | Внебюджетные источники |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Свирска |  |  | 30,53 | 30,53 | 362,84 | 362,84 | 32,00 | 24,60 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 455,37 | Средства местного бюджета |
| 1.7 | горячей воды | Специализированные организации |  |  | 21 шт. | 4 шт. | 98 шт. | 5 | 48шт. | 13 | 15 шт. | 10 шт. | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд города Свирска |  |  |  |  | 79,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|  |  |  |  |  | 105,00 |  | 1285,00 |  | 851,49 |  | 240,00 | 184,62 |  |  |  |  |  |  | 2481,49 | Внебюд-жетные источники |
|  | Жилфонд микрорайона "Берёзовый" |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,00 | Внебюд-жетные источники |
| 1.8 | Электрической энергии |  |  |  |  |  | 87 шт | 0 | 49шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд города Свирска |  |  |  |  |  | 490,00 |  | 235,20 |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  | 762,20 | Внебюд-жетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства областного бюджета |
|  | Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  | 16,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,00 | Ср-ва фонда содействия реформированию ЖКХ |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 8505,53 | 834,16 | 9626,57 | 1604,62 | 3521,01 | 1541,18 | 1758,97 | 1476,24 | 619,28 | 634,06 | 103,12 | 20,00 | 128,39 | 337,80 | 24620,66 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 330,00 | 8505,53 | 834,16 | 9776,57 | 1731,74 | 3521,01 | 1541,18 | 1758,97 | 1476,24 | 719,28 | 634,06 | 103,12 | 20,00 | 128,39 | 337,80 | 25200,66 |  |
| 2. | Поддержка малоимущих граждан при реализации мероприятий по оснащению приборами учёта жилищного фонда |
| 2.1 | Установка приборов учёта энергоресурсов в квартирах отдельным категориям граждан | Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховскому району | 2010г.-2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,175 | 124,175 | 143,792 | 125,0 | 40,86 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 289,18 | Средства областного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,175 | 124,175 | 143,792 | 125 | 40,86 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 289,18 |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии на объектах социальной сферы |
| 3.1 | Ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| 3.1.1 | Ремонт системы отопления МОУ СОШ №2 г.Свирска | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск" (соисполнитель МУ "Департамент единого Заказчика") | При проведении ремонтов |  |  |  |  |  |  |  | 250,31 | 0 | 250,31 |  |  |  |  |  | 750,93 | Средства местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,9 | 0 | 2 799,69 |  |  |  |  |  | 10 355,28 | Средства областного бюджета |
|  | ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 006,21 | 0 | 3 050,00 |  |  |  |  |  | 8 056,21 |  |
| 3.2 | Установка и (или) замена тепловых узлов |
|  | ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Замена деревянных оконных проёмов на стеклопакеты, замена дверных блоков, ремонт ограждающих конструкций |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 006,21 | 0,00 | 3 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 056,21 |  |
| 4. | Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии жилищным фондом |
| 4.1 | Ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| 4.1.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО "ЖилКомСервис" |  | 1 370,00 | 1 343,00 | 3736,8 | 2 037,54 | 381,52 | 2 037,54 | 3 946,11 | 1 043,00 | 1 188,61 | 721,72 | 420,78 | 0 | 1254,05 | 2633,5 | 2114,71 | 14 975,84 | Внебюд-жетные источники |
| 4.1.2 |  | ООО «Рассвет» |  | 1 300,00 | 1 242,27 | 1 436,29 | 421,26 | 592,58 | 500,00 | 1 760,95 | 300,00 | 1 304,41 | 300,00 | 147,00 | 126,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 | 4 651,53 |  |
| 4.1.3 | Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" | ООО «УК «Город» |  |  |  |  | 127,00 | 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 670,00 | 2 585,27 | 5 173,09 | 2 585,80 | 1 091,10 | 2 537,54 | 5 707,06 | 1 343,00 | 2 493,02 | 1 021,72 | 567,78 | 126,00 | 1 338,05 | 2 738,50 | 2 240,71 | 19 754,38 |  |
| 4.2 | Пневмогидравлическая промывка систем отопления |
| 4.2.1 | Жилой фонд города Свирска | ООО «ЖилКомСервис» | Ежегодно в летний период |  | 300,00 | 787,97 | 827,36 | 752,76 | 870,84 | 841,32 | 870,84 | 653,13 | 811,80 | 811,80 | 811,80 | 852,39 | 852,39 | 895,01 | 7 904,23 | Внебюд-жетные источники |
| 4.2.2 | Жилой фонд города Свирска | ООО «Рассвет» |  |  | 168,10 | 102,22 | 176,90 | 46,76 | 180,00 | 272,54 | 337,00 | 355,77 | 394,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 756,00 |  |
| 4.2.3 | Жилой фонд города Свирска | ООО «УК «Город» |  | 435,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,10 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 435,10 | 468,10 | 890,19 | 1 004,26 | 799,52 | 1 050,84 | 1 113,86 | 1 207,84 | 1 008,90 | 1 205,80 | 1 111,80 | 1 111,80 | 1 152,39 | 1 152,39 | 1 195,01 | 11 095,33 |  |
| 4.3 | Установка и (или) замена тепловых узлов |
| 4.3.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |  | 100 | 0 | 406,68 | 0 | 299,06 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,74 | Внебюд-жетные источники |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 406,68 | 0,00 | 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,74 |  |
| 4.3.2 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «Рассвет» |  |  | 1 000,15 | 246,44 | 542,24 | 55,53 | 250,00 | 198,58 | 150,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192,39 | Внебюд-жетные источники |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 000,15 | 246,44 | 542,24 | 55,53 | 250,00 | 198,58 | 150,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192,39 |  |
| 4.4 | Теплоизоляция трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| 4.4.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |  | 75,00 | 26,16 | 76,00 | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,00 | Внебюд-жетные источники |
| 4.4.2 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «Рассвет» |  |  | 70,00 | 63,34 | 75,00 | 0 | 130,00 | 0 | 250,00 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,00 |  |
| 4.4.3 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «УК «Город» |  |  | 0,0 | 0,0 | 35,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 145,00 | 89,50 | 186,00 | 513,00 | 130,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,00 |  |
| 4.5 | Установка отопительных приборов в подъездах |
| 4.5.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |  | 13,00 | 545,48 | 347,353 | 143,83 | 226,490 | 475,20 | 283,29 | 303,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,14 | Внебюд-жетные источники |
|  |  | ООО «Рассвет» |  |  | 547,74 | 146,46 | 717,58 | 17,36 | 160,00 | 9,60 | 250,00 | 63,70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825,32 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 560,74 | 691,94 | 1064,93 | 161,19 | 386,49 | 484,80 | 533,29 | 367,50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695,46 |  |
| 4.5.2 | Проведение работ по утеплению строит-х конструкций зданий, в том числе: -утепление контура жилых зданий (остекление подъездов, установка входных подъездных, подвальных и чердачных дверей); | ООО «ЖилКомСервис» | В период подготовки к отопительному зимнему периоду | 44,00 | 62,00 | 382,48 | 403,13 |  | 616,00 | 597,00 | 718,00 | 289,60 | 389,00 | 150,00 | 135,00 | 130,00 | 120,00 | 100,00 | 2867,13 | Внебюд-жетные источники |
|  |  | ООО «Рассвет» |  | 150,00 | 160,00 | 169,16 | 160,00 | 327,93 | 90,00 | 1 084,16 | 208,00 | 582,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,00 |  |
|  |  | ООО "Берёзовый" |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 194,00 | 222,00 | 551,64 | 608,13 | 327,93 | 706,00 | 1 681,16 | 926,00 | 871,60 | 589,00 | 150,00 | 135,00 | 130,00 | 120,00 | 100,00 | 3880,13 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 3 299,10 | 5 081,26 | 7 642,79 | 6 398,04 | 2 948,26 | 5 359,93 | 9 185,46 | 4 410,13 | 4 741,02 | 3 356,52 | 1 829,58 | 1 372,80 | 2 620,44 | 4 010,89 | 3 535,72 | 41274,42 |  |
| 5. | Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии на объектах социальной сферы |
| 5.1 | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы |
| 5.1.1 | Объекты социально-бытовой сферы | Учреждения находящиеся в муниципальной собственности МО "город Свирск" | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 6.1 | Капитальный ремонт накопительных баков по ул.Островского | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г. |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | Внебюд-жетные источники Внебюд-жетные источники Внебюд-жетные источники Внебюд-жетные источники Внебюд-жетные источники |
| 6.2 | Замена насосов на насосной станции №2 на менее энергоёмкий | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2012г. |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 6.3 | Установка фекального насоса СМ 125-80-315 | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г.-2012г. |  | 80,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
| 6.4 | Установка 4-х регуляторов давления воды в жилых домах по ул.Комсомольская 1А, 3А О. Кошевого 9,11 | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г. |  | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
| 6.5 | Перевод линии тупиковой в кольцевую (с ул.Красноармейская на ул.О.Кошевого) | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г. |  | 593,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,60 |  |
| 6.6 | Замена водопровода от подкачной насосной станции по ул.Киевская до накопительных баков на меньший диаметр (с Ø 250 мм на Ø 100мм) | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г. |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
| 6.7 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные | ООО УК "Водоканал" | 2011г.-2015г. | 0,50 | 8,00 | 2,00 |  |  | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 5,00 | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 113,50 |  |
|  |  | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6.8 | Замена сетей по ул.Лазо-ул.Чкалова с применением полиэтиленовых труб. | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г.-2012г. |  | 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,00 |  |
| 6.9 | Замена насосов на скважинах на менее энергоёмкие: на ул.Заводская - ЭЦВ 6-10-80, ул.Пушкина - ЭЦВ 6-16-140, Порт - ЭЦВ 4-2,5-65. На насосной станции №2 в 2017г | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011г.-2015г. |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 100,00 |  |
| 6.10 | Ремонт и замена физически изношенных и морально устаревших фекальных насосов мик-не Берёзовый | ООО "Берёзовый" | 2011г.-2013г. |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
| 6.11 | Замена сущест-щих светильников на энергоэкономичные | ООО "Центральная котельная" | 2013г. |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 38,00 | 14,49 |  |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
| 6.12 | Внедрение частотных преобразователей | ООО "Берёзовый" | 2013г. |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 6.13 | Замене эл.двигателя на дымососе №1 | ООО "Берёзовый" | 2013г. |  |  |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| 6.14 | Замена дымососа №2 | ООО "Берёзовый" | 2013г. |  |  |  |  |  | 85,00 | 0,00 | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  |  | 255,00 |  |
| 6.15 | Уст-ка и внедрение частотных преобразователей пуска на эл.оборудовании котельной | ООО "Берёзовый", ООО "Теплоэнергосервис" | 2013г. |  |  |  |  |  | 1 343,43 | 0,00 | 1 206,75 |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,18 |  |
| 6.16 | Заменить эл.двигатели на вентиляторах котлов | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| 6.17 | Замена насоса на насосной Киевская на менее энергоёмкий КМ 80-90-200 | ООО "УК "Водоканал Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,40 |  |  |  |  |  |  |  | 60,40 |  |
| 6.18 | Приобретение и установка дозирующего клапана с гидроприводом в хлораторной | ООО "ВСЭ-Сети" | 2012г. |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
| 6.19 | Приобретение и установка частотного регулятора тока на КНС | ООО "ВСЭ-Сети" | 2011г. |  | 450,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0,50 | 2 252,60 | 142,00 | 435,00 | 50,00 | 1 505,43 | 250,00 | 1 870,15 | 54,49 | 135,00 | 2,00 | 52,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6 258,68 |  |
| 7. | Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении тепловой энергии |
| 7.1 | Установка котла КЕ-25-14С для покрытия тепловой нагрузки летнего и осенне-весеннего периода | ООО "Центральная котельная" | 2010г.-2015г. | 200,00 | 5 333,00 | 0,00 |  | 490,00 |  |  |  |  | 7 400,00 |  |  |  |  |  | 12 933,00 | Внебюд-жетные источники |
| 7.2 | Установка пластинчатых теплообменников ХОВ | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г. |  | 1 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
| 7.3 | Установка частотных преобразователей пуска на электрооборудовании котельной | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г.-2015г. |  | 2 396,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 396,63 |  |
| 7.4 | Установка приборов учёта отпускаемой тепловой энергии на центральной кот.г.Свирска | ООО "Центральная котельная" | 2011г.-2013г. |  | 300,00 | 0,00 | 350,00 | 180,00 | 125,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 |  |
| 7.5 | Установка баков аккумуляторов на котельной | ООО "Теплоэнергосервис" | 2013г. |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 7.6 | Установка антинакипного оборудования на котельной | ООО "Теплоэнергосервис" котельная микрорайона | 2013г. |  |  |  |  |  | 271,65 | 0,00 | 271,65 |  | 271,65 |  |  |  |  |  | 814,95 |  |
| 7.7 | Вос-ление тепловой изоляции на котлах и тепломеханическом оборуд-нии | ООО "Центральная котельная" | 2013г. |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1 580,00 | 4 800,00 |  |  |  |  |  | 4 900,00 |  |
| 7.8 | Замена изоляции на трубопроводах | ООО "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,00 | 447,50 | 900,00 |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 7.9 | Капитальный ремонт газоходов котлов и конвективных шахт | ООО "Центральная котельная" | 2013г. |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| 7.10 | Установка грузовых электронных весов | ООО "Центральная котельная" | 2013г. |  |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
| 7.11 | Установка антинакипной системы | ООО "Центральная котельная" котельная мик-он "Берёзовый" | 2013г. |  |  |  |  |  | 271,65 | 0,00 | 271,65 |  | 271,65 |  |  |  |  |  | 814,95 |  |
| 7.12 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов" | ООО "Центральная котельная" котельная мик-он "Берёзовый" | 2013г. |  |  |  |  |  | 240,00 | 120,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
| 7.13 | Установка стандартных газоанализаторов на котлы | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |  |
| 7.14 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные | ООО "Центральная котельная", ООО "УК"Водоканал-Сервис" | 2011г.-2015г. |  | 24,00 | 0,00 |  | 2,00 |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
| 7.15 | Установка подпиточного регулирующего клапана на котельной микрорайона "Берёзовый" | ООО "Центральная котельная" | 2012г. |  |  |  | 32,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| 7.16 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной м-она "Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011г.-2013г. |  | 100,00 | 0,00 |  |  | 120,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 |  |
| 7.17 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной микрорайона | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г. |  | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 7.18 | Установка баков аккумуляторов на котельной микрорайона Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011г.-2015г. |  | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 7.19 | Установка баков аккумуляторов на котельной Микрорайона | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г.-2015г. |  | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
| 7.20 | Внедрение частотных преобразователей к приводам в котельной и КНС микрорайона Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011г.-2015г. |  | 18,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 7.21 | Внедрение частотных преобразователей к приводам в котельной и КНС микрорайона | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г.-2015г. |  | 18,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 7.22 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов котельной микрорайона | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011г.-2014г. |  | 240,00 | 20,49 |  |  |  |  |  | 1 623,80 | 360,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
| 7.23 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов котельной микрорайона Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011г.-2015г. |  | 240,00 | 120,76 |  | 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |
| 7.24 | Замена дымососа №1 на кот.м-он "Берёзовый", разработка проекта по ликвидации котельной "Микрорайон" | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 153,00 |  |  |  |  | 2 153,00 |  |
| 7.25 | Установка частотного привода на вентилятор котла № 1, и подпиточные насосы №32.33 | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623,00 |  |  |  | 1 623,00 |  |
| 7.26 | Установка частотного привода на вентилятор котла № 3, и подпиточные насосы №30.31 | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 991,00 |  |  | 1 991,00 |  |
| 7.27 | Установка частотного привода на дымосос котла №1 и №2 | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170,00 |  | 2 170,00 |  |
| 7.28 | Теплоизоляция бойлеров № 1.2 и котла №2 | ООО "Центральная котельная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 295,00 | 2 295,00 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 200,00 | 10 469,63 | 141,25 | 382,00 | 887,40 | 1 778,30 | 270,00 | 1 840,30 | 3 651,30 | 14 191,30 | 2 153,00 | 1 623,00 | 1 991,00 | 2 170,00 | 2 295,00 | 39 093,53 |  |
| 8. | Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды |
| 8.1 | Установка приборов учета холодной воды на технической насосной станции | ООО "Центральная котельная" | 2010г.-2013г. | 80,00 | 120,00 | 0,00 |  |  | 120,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.2 | Установка технической насосной станции для покрытия собственных нужд | ООО "Центральная котельная" | 2010г.-2015г. | 1 500,00 | 700,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 2 300,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.3 | Установка антикоррозионной защиты катодных станций на тепловой сети | ООО "Тепловые сети" | 2010г.-2015г. | 1 300,00 | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.4 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | ООО "Тепловые сети" | 2010г.-2015г. | 132,00 | 829,50 | 44,00 |  |  | 432,20 | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 1 493,70 | Внебюд-жетные источники |
| 8.5 | Установка водосчётчика на водовод котельной микрорайона "Берёзовый" | ООО "Центральная котельная" | 2012г. |  |  |  | 8,50 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 | Внебюд-жетные источники |
| 8.6 | Замена водосчётчика на водоводе котельной микрорайона | ООО "Центральная котельная" | 2012г. |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.7 | Капитальный ремонт магистральных и распределительных сетей | ООО "Тепловые сети" | 2011г.-2015г. |  | 5 000,00 | 2 419,09 | 900,00 | 1 041,03 | 2 419,09 | 1 000,00 | 1 438,00 | 913,59 | 1 200,00 |  |  |  |  |  | 10 957,09 | Внебюд-жетные источники |
| 8.8 | Замена насоса на КНС | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  | 60,40 | 60,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,40 | Внебюд-жетные источники |
| 8.9 | Установка регулирующей арматуры-задвижки-4шт.Д-100мм.(ул.Кошевого 9,11-Комсомольская 1а,3а) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 18,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.10 | Прокладка водопровода с ВК-49 до ВК-50 (закольцовка схемы водоснабжения) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  | 333,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,50 | Внебюд-жетные источники |
| 8.11 | Прокладка водопровода по ул.Трудовая Д-50мм-190м (закольцовка схемы водоснабжения) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,90 |  |  |  |  |  |  |  | 202,90 | Внебюд-жетные источники |
| 8.12 | Установка регулирующей арматуры-задвижки-5шт.Д-50,100мм.(ул.Кошевого-тимирязева; Кошевого-Лермонтова ; Лермонтова -Маяковского, Ленина. | ООО "УК "Водоканал-Сервис" | 2012г. |  |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюд-жетные источники |
| 8.13 | Замена водопроводной сети по ул.Красноармейская -О.Кошевого, Сибирская, Лермонтова (L 500м) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" | 2012г. |  |  |  | 760,70 | 968,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,70 |  |
| 8.14 | Капитальный ремонт накопительных баков по ул.Островского | ООО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 8.15 | Установка регулирующего клапана на скважинах Пушкина, Восточная | ООО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,00 |  |  |  |  | 232,00 |  |
| 8.16 | Замена водопроводной сети от подкачной насосной станции по ул.Киевская до накопительных баков с Д 250мм на 100мм | ООО "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 | 235,00 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  | 3 012,00 | 8 649,50 | 3 213,09 | 1 669,20 | 2 076,73 | 5 440,19 | 1 078,40 | 1 740,90 | 913,59 | 1 400,00 | 232,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 235,00 | 22 478,79 |  |
| 9. | Стимулирование внедрения энергосервисных договоров (контрактов) |
| 9.1 | Объекты социально-бытовой сферы и жилищный фонд (многоквартирные дома) | Отдел образования, Отдел по социальным вопросам и здравоохранению, Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту, ООО «Рассвет»;, ООО «ЖКС». | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества |
| 10.1 | Составление технических паспортов бесхозяйных объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Свирска | 2011г.-2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Проведение энергетических обследований |
| 11.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО "ЖилКомСервис" | 2011г.-2013г. |  | 6 070,00 | 253,22 | 473,98 | 463,43 | 456,70 | 204,71 | 204,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7205,394 | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
| 11.2 |  | ООО "Рассвет", | 2011г.-2013г. |  | 6 320,00 | 254,38 | 6 065,62 | 520,41 | 700,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13285,62 | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 12 390,00 | 507,60 | 6 539,60 | 983,84 | 1 156,70 | 354,71 | 304,71 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20491,014 |  |
| 11.3 | Объекты социально - бытовой сферы | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск", Отдел образования | 2011г.-2012г. |  | 594,24 | 62,00 | 195,00 | 114,90 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 13,66 | 0,00 |  |  |  |  |  | 811,24 | Средства местного бюджета |
|  |  |  |  |  | 62,00 | 62,00 | 114,90 | 53,43 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 198,90 | Средства областного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  |  |  | 13 046,24 | 631,60 | 6 849,50 | 1 152,17 | 1 200,70 | 376,71 | 304,71 | 13,66 | 100,00 |  |  |  |  |  | 21501,15 |  |
| 12. | Исполнение мероприятий по результатам проведённого энергетического обследования |  |
|  | Объекты социально - бытовой сферы | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск", Отдел образования | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9419,85 | 1419,8 | 0 | 0 | 0 | 10839,65 |  |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 419,85 | 1 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10839,65 |  |
| 13. | Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 13.1 | Объекты социально - бытовой сферы | Учреждения находящиеся в муниципальной собственности МО "город Свирск" | 2010г.-2015 г. | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Средства местного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
| 14 | Информационное сопровождение программы |
| 14.1 | Формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения путём проведения постоянных компаний в средствах массовой информации и непосредственно среди населения, в том числе: - статьи в газетах с пропагандой экономного использования тепла | Администрация города Свирска; ООО "Рассвет", ООО ЖКС", ООО "УК "Водоканал-Сервис", ООО "ЦК", ООО "ТЭС" | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
|  | Всего по разделу: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6 861,60 | 48 004,76 | 12 604,89 | 25 510,31 | 8 970,48 | 18 929,73 | 12 845,54 | 17 056,38 | 10 891,16 | 22 992,10 | 14 310,49 | 4 610,72 | 4 773,44 | 6 351,28 | 6 445,52 | 175 846,33 |  |

Плановая стоимость мероприятий программы

| Год | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства местного бюджета | средства областного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2010 | 6 861,60 | 350,00 |  | 6 511,60 |
| 2011 | 48 004,76 | 624,77 | 184,10 | 47 195,89 |
| 2012 | 25 510,31 | 707,84 | 351,10 | 24 451,37 |
| 2013 | 18 929,73 | 54,00 | 273,18 | 18 602,56 |
| 2014 | 17 056,38 | 250,31 | 4 880,90 | 11 925,17 |
| 2015 | 22 992,10 | 380,31 | 2 839,69 | 19 772,10 |
| 2016 | 14 310,49 | 9 419,85 | 40,00 | 4 850,64 |
| 2017 | 4 610,72 | 1 419,80 | 40,00 | 3 150,92 |
| 2018 | 4 773,44 |  | 40,00 | 4 733,44 |
| 2019 | 6 351,28 |  | 40,00 | 6 311,28 |
| 2020 | 6 445,52 |  | 40,00 | 6 405,52 |
| Итого: | 175 846,33 | 13 206,88 | 8 728,96 | 153 910,49 |

| Примечание: используемые в тексте сокращения: |  |
| --- | --- |
| - МОУ ДОД – муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей; |
| - МОУ СООШ - муниципальное общеобразовательное учреждение "Свирская основная общеобразовательная школа"; |
| - МОУ МСОШ - муниципальное общеобразовательное учреждение "Макарьевская средняя общеобразовательная школа"; |  |
| - МОУ БООШ - муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа м-на Берёзовый"; |  |
| - МБЛУ- муниципальное бюджетное лечебное учреждение; |  |  |
| - МУ – муниципальное учреждение; |  |
| - МДОУ – муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение; |  |
| - ООО – общество с ограниченной ответственностью; |  |
| - УК – управляющая компания. |  |

Руководитель аппарата администрации         		      	                                                                   Г.А.Макогон